### Приложение 15

### к Правилам организации

### и проведения закупа

### лекарственных средств,

### медицинских изделий

### и специализированных

### лечебных продуктов в рамках

### гарантированного объема

### бесплатной медицинской помощи,

### дополнительного объема

### медицинской помощи для лиц,

### содержащихся в следственных

### изоляторах и учреждениях

### уголовно-исполнительной

### (пенитенциарной)

### системы, за счет бюджетных

### средств и (или) в системе

### обязательного социального

### медицинского страхования,

### фармацевтических услуг

Техническая спецификация

| № лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Ед.изм | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов | набор | Набор реагентов в виде специального картриджа для закрытой системы i15 EDAN. Один картридж позволяет выполнить одновременно следующие тесты: pH, pO2, pСO2, K+, Na+, Cl-, Ca++, Hct, Glu, Lac. На борту картриджа должны быть встроенные чип позволяющий системе автоматически проводить идентификацию, калибровку, а также автоматическая система контроля качества. Время считывания картриджа не более 2 минут. Фасовка: одна упаковка – (25 картриджей/упаковке) (4 упаковки/наборе) |
| 2 | Контрольный материал | набор | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 1 (лактат, глюкоза в крови) (5 ампул в наборе) |
| 3 | Контрольный материал | набор | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 2 (5 ампул в наборе) |
| 4 | Контрольный материал | набор | Контроль качества для закрытой системы i15 EDAN – Уровень 3 (5 ампул в наборе) |
| 5 | Шприцы | упак | Гепаринизированные (сухой гепарин 15 МЕ/мл) шприцы 3 мл в наборе (Игла стандартная калибр 23; 1" (25 мм)+резиновая пробка+защитный колпачок), 50 штук в упаковке |