### Приложение 15

### к Правилам организации

### и проведения закупа

### лекарственных средств,

### медицинских изделий

### и специализированных

### лечебных продуктов в рамках

### гарантированного объема

### бесплатной медицинской помощи,

### дополнительного объема

### медицинской помощи для лиц,

### содержащихся в следственных

### изоляторах и учреждениях

### уголовно-исполнительной

### (пенитенциарной)

### системы, за счет бюджетных

### средств и (или) в системе

### обязательного социального

### медицинского страхования,

### фармацевтических услуг

Техническая спецификация

| № лота | Наименование закупаемых медицинских изделий | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- |
|  | Диагностические реагенты для автоматического химического анализатора BS-600M (Закрытая система)Диагностический набор реагентов для определения Магния | Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 720 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Диагностический набор реагентов для определения Кальция | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 490 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Мочевина R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл, рассчитан не менее чем на 410 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Общий белок R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 730 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Общий билирубин R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл, рассчитан не менее чем на 410 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Билирубин прямой R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл, рассчитан не менее чем на 410 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Общий холестерин R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 490 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Триглицериды R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 490 тестов . Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Фосфор R 4х40 мл | Однокомпонентный набор реагентов для определения P. Объем рабочего раствора не менее 160мл, рассчитан не менее чем на 720 тестов. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Щелочная фосфотаза R1: 4х35 мл + R2: 2х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл, рассчитан не менее чем на 600 тестов . Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Мультикалибратор 10х3 мл | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. |
|  | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл | МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6х5 мл |
|  | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл | МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6х5 мл |
|  | С-реактивный белок R1: 1х40 мл + R2: 1х10 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл, рассчитан не менее чем на 120 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Калибратор специфических белков 5х1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) | Специальный калибратор на основе человеческой сыворотки, имеющий аттестованные референтные значения, для проведения процедуры калибровки при выполнении тестов на С3, С4, CRP, IgA, IgG, IgM. Калибратор должен быть в жидком виде, полностью готовый, не требующий предварительной подготовки. Калибратор должен быть расфасован в несколько флаконов, что позволяет в дальнейшем использование отдельных флаконов для предотвращения контаминации и продления стабильности. Общий объем калибратора должен быть не менее 5мл. Флаконы с калибратором должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Каждый флакон должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. |
|  | Креатинкиназа МВ миокардиальный изофермент R1: 2х35 мл + R2: 1х18 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения MB. Объем рабочего раствора не менее 88мл, рассчитан не менее чем на 300 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Калибратор СК-МВ (Креатинкиназы Миокардиального изофермента) 3х1 мл (CK-MB) | Жидкий калибратор для проведения процедуры калибровки при выполении теста на определение теста СК-МВ (Креатинкиназы Миокардиального изофермента. Объем трухуровневого калибратора не менее 1мл. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений теста в память анализатора. |
|  | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Холестерин липопротеидов высокой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл |
|  | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл | Холестерин липопротеидов Низкой плотности R1: 1х40 мл + R2: 1х14 мл |
|  | Калибратор Липидов 5х1 мл (HDLC,LDLC) | Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. |
|  | Антистрептолизина О II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х40 мл + Calibrator 1х0.5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ASO. Объем рабочего раствора не менее 80 мл, рассчитан не менее чем на 240 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл | Ревматоидный фактор II с калибратором R1: 1х40 мл + R2: 1х11 мл |
|  | Calibrator5х0.5 мл | Calibrator5х0.5 мл |
|  | Липаза с калибратором и контролем R1: 1х35 мл + R2: 1х9 мл + Calibrator:1х3 мл + Quality control 1х5 мл | Двухкомпонентный набор реагентов для определения LIP методом Объем рабочего раствора не менее 44 мл, рассчитан не менее чем на 100 тестов . Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Ферритин R1: 2х18 мл+ R2: 2х10 мл (84 каличество тестов в наборе) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FER. Объем рабочего раствора не менее 55мл, рассчитан не менее чем на 156 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Калибратор FER (Ферритина) 1х4 levels х2 | Жидкий калибратор для проведения процедуры калибровки при выполении теста на определение ферритина. Объем четырехуровнего калибратора не менее 8мл. Набор калибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений теста в память анализатора. |
|  | Диагностический набор реагентов для определения Мочевой кислоты | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл, рассчитан не менее чем на 565 тестов. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов |
|  | Детергент 1 л | Детергент 1 л |
|  | Биохимический анализатор Beckman Coulter AU 480 Аланинаминотрансфераза (ALT), 4X50мл + 4X25мл, | Биохимический анализатор Beckman Coulter AU 480 Аланинаминотрансфераза (ALT), 4X50мл + 4X25мл, |
|  | Альбумин (ALBUMIN), 4X54мл, | Альбумин (ALBUMIN), 4X54мл, |
|  | Щелочная фосфатаза (ALP), 4X30мл + 4X30мл, | Щелочная фосфатаза (ALP), 4X30мл + 4X30мл, |
|  | Альфа-амилаза (α-AMYLASE), 4X40мл + 4X10мл, | Альфа-амилаза (α-AMYLASE), 4X40мл + 4X10мл, |
|  | Аспартатаминотрансфераза (AST), 4X50мл+4X50мл, | Аспартатаминотрансфераза (AST), 4X50мл+4X50мл, |
|  | Кальций, Арсеназо (CALCIUM ARSENAZO), 4Х29мл, | Кальций, Арсеназо (CALCIUM ARSENAZO), 4Х29мл, |
|  | Холестерин (CHOLESTEROL), 4X45мл, | Холестерин (CHOLESTEROL), 4X45мл, |
|  | Креатинкиназа (CK (NAC)), 4X44мл+4X13мл+4X8мл, | Креатинкиназа (CK (NAC)), 4X44мл+4X13мл+4X8мл, |
|  | Креатинин (CREATININE), 4X51мл + 4X51мл, | Креатинин (CREATININE), 4X51мл + 4X51мл, |
|  | Прямой билирубин (DIRECT BILIRUBIN), 4X20мл + 4X20мл, | Прямой билирубин (DIRECT BILIRUBIN), 4X20мл + 4X20мл, |
|  | Гамма-Глутамилтрансфераза GGT, 4X40мл+4X40мл, | Гамма-Глутамилтрансфераза GGT, 4X40мл+4X40мл, |
|  | Глюкоза (GLUCOSE), 4X53мл + 4X27мл, | Глюкоза (GLUCOSE), 4X53мл + 4X27мл, |
|  | Неорг. фосфор (INORGANIC PHOS), 4X15мл + 4X15мл, | Неорг. фосфор (INORGANIC PHOS), 4X15мл + 4X15мл, |
|  | Железо (IRON), 4X15мл + 4X15мл, | Железо (IRON), 4X15мл + 4X15мл, |
|  | Лактатдегидрогеназа (LDH), 4X40мл + 4X20мл, | Лактатдегидрогеназа (LDH), 4X40мл + 4X20мл, |
|  | Магний (MAGNESIUM), 4X40мл | Магний (MAGNESIUM), 4X40мл |
|  | Общий билирубин (TOTAL BILIRUBIN), 4X40мл + 4X40мл, | Общий билирубин (TOTAL BILIRUBIN), 4X40мл + 4X40мл, |
|  | Общий белок (TOTAL PROTEIN), 4X48мл + 4X48мл, | Общий белок (TOTAL PROTEIN), 4X48мл + 4X48мл, |
|  | Триглицериды (TRIGLYCERIDE), 4Х50мл+4Х12,5мл, | Триглицериды (TRIGLYCERIDE), 4Х50мл+4Х12,5мл, |
|  | Мочевина UREA/UREA NITROGEN, 4X53мл+4X53мл, | Мочевина UREA/UREA NITROGEN, 4X53мл+4X53мл, |
|  | Мочевая кислота (URIC ACID),4X30мл+4Х12,5мл, | Мочевая кислота (URIC ACID),4X30мл+4Х12,5мл, |
|  | Холестерин ЛПВП (HDL), 4X51.3мл+4X17.1мл, | Холестерин ЛПВП (HDL), 4X51.3мл+4X17.1мл, |
|  | Холестерин ЛПНП (LDL), 4X51.3мл + 4X17.1мл, | Холестерин ЛПНП (LDL), 4X51.3мл + 4X17.1мл, |
|  | Липаза (LIPASE), 4X30мл + 4X10мл + 4 R1 Lyo + 2 CAL, | Липаза (LIPASE), 4X30мл + 4X10мл + 4 R1 Lyo + 2 CAL, |
|  | способность(UIBC), 4Х27мл + 4Х3мл + 4Х6мл + 4Х2мл, | способность(UIBC), 4Х27мл + 4Х3мл + 4Х6мл + 4Х2мл, |
|  | Креатинкиназа MB (CK-MB), 2X22мл + 2X4мл + 2Х6мл, | Креатинкиназа MB (CK-MB), 2X22мл + 2X4мл + 2Х6мл, |
|  | Анти-стрептолизин О (ASO), 4X51мл + 4X7мл, | Анти-стрептолизин О (ASO), 4X51мл + 4X7мл, |
|  | С-реактивный белок (CRP), 4X14мл + 4X6мл, | С-реактивный белок (CRP), 4X14мл + 4X6мл, |
|  | Ферритин (FERRITIN), 4x24мл + 4x12мл, | Ферритин (FERRITIN), 4x24мл + 4x12мл, |
|  | РФ (латекс) (RF LATEX) | РФ (латекс) (RF LATEX) |
|  | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION), 6X450мл | Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION), 6X450мл |
|  | Промывочный раствор (WASH SOLUTION), 6X2000мл | Промывочный раствор (WASH SOLUTION), 6X2000мл |
|  | Контрольная сыв-ка 1 CONTROL SERUM 1, 20X5мл | Контрольная сыв-ка 1 CONTROL SERUM 1, 20X5мл |
|  | Контрольная сыв-ка 2 CONTROL SERUM 2, 20X5мл | Контрольная сыв-ка 2 CONTROL SERUM 2, 20X5мл |
|  | ЛПВП/ЛПНП контроль HDL/LDL CNTR SER,3X5мл+3X5мл | ЛПВП/ЛПНП контроль HDL/LDL CNTR SER,3X5мл+3X5мл |
|  | ЛПВП калибратор HDL CALIBRATOR, 2X3мл | ЛПВП калибратор HDL CALIBRATOR, 2X3мл |
|  | ЛПНП калибратор LDL CALIBRATOR, 2X1мл | ЛПНП калибратор LDL CALIBRATOR, 2X1мл |
|  | Системный калибратор SYSTEM CALIBRATOR,20X5мл | Системный калибратор SYSTEM CALIBRATOR,20X5мл |
|  | КК-MB калибратор CK-MB CALIBRATOR, 6х1мл | КК-MB калибратор CK-MB CALIBRATOR, 6х1мл |
|  | КК MB контроль ур 1 CK-MB CONTROL 1 9х2мл | КК MB контроль ур 1 CK-MB CONTROL 1 9х2мл |
|  | КК MB контроль ур 2 CK-MB CONTROL 2 9х2мл | КК MB контроль ур 2 CK-MB CONTROL 2 9х2мл |
|  | Чашечки для образцов 2,5 мл из пластика, 100 шт/уп | Чашечки для образцов 2,5 мл из пластика, 100 шт/уп |
|  | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (Level 1-6) 1x2Ml | Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (Level 1-6) 1x2Ml |
|  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1), 6 x 2 mL | ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1), 6 x 2 mL |
|  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2), 6 x 2 mL | ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2), 6 x 2 mL |
|  | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3), 6 x 2 mL | ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3), 6 x 2 mL |
|  | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) 1x1 mL | Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) 1x1 mL |
|  | Анализатор коагулометр Sysmex 6600 Реагент для определения Thromborel S 10*10мл( 1000 тестов) | S 10 x 10 мл (1000 тестов) Человеческий тромбопластин содержащий кальций. Назначение и применение: ТромборельSиспользуетсядляопределения протромбинового времени (ПВ) по Quick и в комбинации с плазмой, дефицитной по определенным факторам, для определения активности факторов свертывания II, V, VII и Х. Упаковка на 10 флаконов с реагентом х 10 мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | PT-Multi calibrator ( 6*1 мл) | Набор калибраторов протромбина по Квику в % и значений МНО. Раствор, представляющий собой жидкую лиофилизированную человеческую плазму. Предназначен для применения в качестве реагента для исследования гемостаза. В упаковке 6х1мл. |
|  | Реагент для определения Actin FS 10*10мл ( 2000 тестов) | 10 x 10 мл раствор, представляющий собой очищенные фосфатиды сои в эллаговой кислоте с добавлением гепес буфера(4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота), предназначен для определения АЧТВ - 10 флаконов с реагентом х10мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660 |
|  | Хлорид Кальция 0,025 моль/ л ( 10*15ml) | Раствор 0,025 моль/л 10 x 15 мл., который инициирует реакцию коагуляции в методиках гемостаза. Инкубация плазмы с оптимальным количеством фосфолипидов и поверхностным активатором приводит к активации факторов внутренней системы свертывания. Добавление ионов кальция запускает процесс свертывания; при этом измеряется время, ушедшее на образование фибринового сгустка. Материалы, поставляемые в наборе:10 флаконов с реагентом х15 мл. Используется совместно с реагентом АКТИН FS к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Multifiren U 10*5 мл ( 500) тестов | U 10 x 5 ml количественное определение фибриногена в плазме. Модификация метода Clauss. Цитратная плазма коагулирует в присутствии большого избытка тромбина. Время свертывания в значительной степени зависит от содержания фибриногена в образце; вещества, ингибирующие тромбин (гепарин в концентрациях до 2 |
|  | Fibrinogen калибратор Кit | Fibrinogen standards level 1-6 6 x for 1 ml (уровень 1-6 6 x на 1мл). Раствор, представляющий лиофилизированную плазму отобранных доноров, разбавленную сухим фибриногеном и стабилизированную раствором гепесбуфера(4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота) - 6х1мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Control Plazma N 10*1 мл | Control Plasma N 10 x * 1 ml. Контрольная плазма N (норма) - аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, ТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, волчаночные |
|  | Control Plazma P 10*1мл | Control Plasma P 10 x * 1 ml. Контрольная плазма P (патология) (аттестована по параметрам: ПВ, АЧТВ, фиброноген, факторы II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, BT, анититромбин III, Протеин С, Протеин S, ProC Global/FV, ProC Ac R, альфа-2-антиплазмин, плазминоген, общая функция комплемента, С1-ингибитор, факторь Виллебранда) к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Раствор чистящий СА Clean I 1*50мл | CA Clean I - раствор, представляющий собой гипохлорит натрия в воде - 1х50мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Раствор промывочный СА Clean I I 1*500мл | CA Clean II – раствор для промывания иглы пробозаборника аппарата. Упаковка/1 x 500 мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Реакционные кюветы упаковки (3 * 1000шт) | Реакционные пробирки - одноразовые пластиковые пробирки на 1мл - 3х1000шт к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Буфер вероналовый (10*15 ml) | Раствор OVB, предназначен для разведений плазмы, представляющий собой смесь барбитала натрия (0.6%), хлорида натрия (0.7%), амилового спирта (10%), гидроксида натрия (11%) в воде, для определения барбитала в моче - 10х15мл к автоматизированному анализатору коагуляции крови серии СА-660. |
|  | Мочевая станция Urised mini Кюветы д/мочевого анализатора№016852_1 УП 600 ШТ | Кюветы 600 in, URS-9961-1 для Автоматического Анализатора осадка мочи UriSed mini |
|  | Тест полоски на мочу для анализатора мочи ВМ URI H11, туба по 100 шт | Полоски диагностические типа UrineRS модели H11, BM URI 11 (pH, Nit, SG, Blo, Glu, Bil, Urob, Ket, Leu, Prot, VC) по 11 параметрам для автоматического анализатора мочи BM URI 500 |
|  | Контроль мочи BM URI 11 для Анализатора мочи BIOMAXIMA URI 500 | Контроль мочи BM URI 11 Q для Анализатора мочи BioMaxima URI500 (Control for 11 parameters strips) Контроль по 11 параметрам, 3 x 8 мл |
|  | Контрольная моча Ликвичек | Ликвичек Контороль "Общий анализ мочи", двухуровневый, 12*12мл для Автоматического Анализатора осадка мочи UriSed mini |
|  | MINDREY BC - 5000 Реактивы для гематол.анализатора M -52 Diluent 20 л. | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. |
|  | M -52 LH Lyse 100ml | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом |
|  | M -52 DIFF Lyse 500 ml | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. |
|  | BC 5D HEMATOLOGY CONTROL 3ml*2 High,Normal,low. | Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. |
|  | ВС-700 Mindray автоматического гематологического анализатора Дилюент DS 20л | Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. Продукт используется при дифференцировке клеток, подсчете и измерении гемоглобина импедансным методом, колориметрическим методом и с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Канистра 20 литров. |
|  | Лизирующий раствор M-6LD 1л | Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для лизиса эритроцитов и обработки лейкоцитов при измерении параметров клеток крови; он усиливает различия между субпопуляциями WBC и способствует окрашиванию лейкоцитов красителем M-6FD. Он участвует в измерении параметров, связанных с лейкоцитами (WBC), с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем флакона 1000 мл. |
|  | Краситель M-6FD 12мл | Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Предназначен для окрашивания лейкоцитов при использовании в сочетании с лизирующим раствором M-6LD. Он участвует в измерении параметров в канале DIFF, связанных с лейкоцитами (WBC), с использованием технологии анализа клеток SF Cube (трехмерный анализ на основе данных о рассеянии лазерного света под двумя углами и сигналов флуоресценции). Объем бутыль 12 мл. |
|  | Лизирующий раствор M-6LH 1л | Лизирующий раствор M-6LH разработан для измерения параметров гемоглобина. Предназначен для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина в эритроцитах и преобразования его в метгемоглобин, что позволяет измерять связанные с гемоглобином параметры колориметрическим методом. Объем флакона 1000 мл. |
|  | Раствор реагента СОЭ (ESR) 1л | Реагент для СОЭ используется для очистки каналов измерения СОЭ (скорость оседания эритроцитов, СОЭ). Реагент для анализа СОЭ представляет собой прозрачную жидкость без осадка, взвешенных зерен или хлопьев. Продукт используется с анализаторами производства компании Mindray с функцией определения скорости оседания эритроцитов. |
|  | Очиститель зонда 50 мл | Очиститель зонда 50 мл |
|  | Гематологические контрольные материалы BC-6D 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H) | Суспензия человеческой крови, подвергнутой стимуляции, специально изготовленная для контроля и оценки точности анализа, выполняемого анализатором. Контрольные материалы изготавливаются в трех концентрациях: низкой, обычной и высокой. |
|  | Реактивы на Finecare Быстрый количественный тест на кардиологический тропонин «сTnI» | Определяемые параметры: Finecare Cardiac Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните cardiological Troponin I (cTn I) Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на кардиологический Тропонин I (cTn I) при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Быстрый количественный тест на прокальцитонин «PCT» | Определяемые параметры: Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Procalcitonin Rapid Quantitative - тест на прокальцитонин (PCT) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Быстрый количественный тест на «NT-proBNP» | Определяемые параметры: NT-proBNP - n-терминальный пропептид натрийуретического гормона Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ Быстрый количественный тест на NT-proBNP при температуре 4-30C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Быстрый количественный тест на «D-Dimer» | Определяемые параметры: D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ D-Dimer Rapid Quantitative - тест на D-Dimer при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Быстрый количественный тест на гликолизированный гемоглобин «HbA1c» | Определяемые параметры: HbA1c - Гликированный гемоглобин Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж HbA1c - Гликированный гемоглобин при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Простатспецефический антиген общий | Определяемые параметры: (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Простатспецефический антиген свободный | Определяемые параметры: (fPSA) Free Prostate Specific Antigen Rapid Quantitative Test - Быстрый количественный тест на свободный простат -специфический антиген (fPSA) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ (PSA) Prostate Specific Antigen - тест на простатический специфический антиген (PSA) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Хорионический гонадотропин ХГЧ | Определяемые параметры: beta-HCG Rapid Quantitative Test - тест на Бета-субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирование: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. Храните буфер при температуре 4 — 30 С. Буфер годен до 24 месяцев. 2. Храните картридж Finecare™ beta-HCG Rapid Quantitative Test - тест на Бета-субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) при температуре 4 — 30 C, срок годности составляет до 24 месяцев. 3. Картридж должен использоваться в течение 1 часа после вскрытия пакета. |
|  | Контроль Простатспецефический антиген общий | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ простатический специфический антиген (PSA) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности простатический специфический антиген (PSA) в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ простатический специфический антиген (PSA) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | контроль Быстрый количественный тест на «D-Dimer» | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ D-Dimer контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности D-Dimer в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ D-Dimer экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | Контроль Быстрый количественный тест на «NT-proBNP» | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ NT-proBNP контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности NT-proBNP в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ NT-proBNP экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | Контроль Быстрый количественный тест на» гликолизированный геиоглобин «HbA1c | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 2, соответствуют со значениями средний (С) и высокой (В). Finecare ™ HbA1c контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности HbA1c в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ HbA1c экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | Контроль Быстрый количественный тест на кардиологический тропанин «сTnI» | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ Cardiac Troponin I контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности Cardiac Troponin I в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ Cardiac Troponin I экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | Контроль Быстрый количественный тест на прокальцитонин «PCT» | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ прокальцитонин (PCT) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности прокальцитонин (PCT) в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ прокальцитонин (PCT) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | Контроль Быстрый количественный тест на Хорионический гонадотропин | Целевое значение и диапазон с 1 уровня до уровня 3, соответствуют со значениями низкой (Н), средний (С) и высокой (В). Finecare ™ Бета -субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) контроль предназначен для использования в качестве анализируемой контроля качества для контроля точности Бета -субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) в процедурах тестирования лаборатории для количественного Finecare ™ Бета -субъединица хорионического гонадотропина (beta-HCG) экспресс-тест. Только для диагностики в лабораторных условиях. 1. Хранить при температуре 2 ~ 8 ° С и держать подальше от солнечных лучей до даты истечения срока годности. 2. Если храниться в холодильнике, тогда оставьте при комнатной температуры в течение 15 мин перед тестированием. 3. Водостойкие флаконы остаются стабильные в течение 8 часов при комнатной температуре. |
|  | AUDICOМ анализатор электролитов реагент А калибровочный | Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент A калибровочный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 400 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 150. |
|  | реагент В стандартный | Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент B стандартный для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 200 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600. |
|  | реагент реактивации электродов | Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент активации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600. |
|  | реагент депротеинизации электродов | Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Реагент депротеинизации электродов для Анализатора электролитов AUDICOM AC9801. Объем флакона 10 мл. Кол-во тестов в одном флаконе 600. |
|  | контр газов крови | Для анализатора электролитов серии Audicom AC9801 закрытого типа Контрольный материал для газов крови BLOOD GAS CONTROL LEVEL 1 |
|  | К элеткрод | К элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | Na элеткрод | Na элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | CL элеткрод | CL элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | Ca элеткрод | Ca элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | pH элеткрод | pH элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | Ref элеткрод | Ref элеткрод Для анализатора электролитов серии Audicom AC9000 закрытого типа |
|  | E-LYTE PLUS анализатор электролитов Реагент ПАК | а) Калибрант A: б) Калибрант В: Используется анализатором для калибровки измеряемых параметров и промывки системы. Обеспечивает хранение отходов отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав: контейнер для установки в прибор |
|  | Промывочный раствор (кондиционирующий) для E-LYTE PLUS | Кондиционирующий раствор для электродов для работы прибора E-Lyte Plus Используется для активации электродов.Используется для активации электродов. |
|  | Промывочный раствор (депротеинезированный) для E-LYTE PLUS | Депротеинизирующий раствор с разбавителем для работы прибора E-Lyte Plus Состав набора: 1 флакон по 5 мл разбавителя, 5 флаконов по 25 мг депротеинизатора Предназначен для очистки электродов от белка. |
|  | Контрольный материал для E-Lyte plus | Предназначен для проведения внутрилабораторного контроля качества по трем уровням при работе с ионселективными анализаторами E-Lyte5 и E-Lyte Plus.Состав: бычья сыворотка, содержащая буферы и соли.Три уровня: высокий, нормальный, низкий.Контрольные растворы, входящие в состав набора, находятся в герметически уплотненных ампулах объемом 2 мл.Температура хранения: от 15 до 30°С. Состав набора: 30 ампул - 10х2мл низкий уровень, 10х2 нормальный уровень, 10х2 высокий уровень. |
|  | Очищающий раствор (Промывающий) E-Lyte plus | Промывочный раствор (очищающий) для работы прибора E-Lyte Plus Состав: 1 флакон 110 мл Предназначен для очистки измерительной системы перед выключением. |
|  | Электрод кальций (Cа) в упаковке | Электрод кальциевый для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Электрод хлор (Cl) в упаковке | Электрод хлорный для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Электрод рН | Электрод калиевый для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Электрод калий (К) в упаковке | Электрод калиевый для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Электрод натрия Na | Электрод калиевый для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Электрод, референсный для E-Lyte Plus | Электрод калиевый для работы прибора E-Lyte Plus 1 электрод в индивидуальной пластиковой упаковке(3.9см x 0.9см x 1.9см) Электрод одноразовый необслуживаемый, наличие в электроде ионоселективной мембраны, принцип измерения ионоселективная потенциометрия. Электрод размещен в пластиковый корпус с уплотнительным кольцом. |
|  | Раствор для заполнения электродов (ионселективных) E-Lyte plus | Заполняющий раствор для ионселективных электродов для работы прибора E-Lyte Plus Состав: 1 пластиковый флакон по 3 мл. Используется для заполнения ион-селективных электродов для образования солевого мостика в целях проведения измерения. |
|  | Раствор для заполнения референсного электрода для E-Lyte | Заполняющий раствор для референсного электрода для работы прибора E-Lyte Plus Состав: 1 флакон по 10 мл. Используется для заполнения референсного электрода для образования солевого мостика в целях калибровки и проведения измерения. |
|  | Cube 30 Touch Transponder RF № 10 000 , электронная чип карта для работы прибора Автоматический анализатор СОЭ | 10297 Transponder RF № 10 000 , 10297 электронная чип карта |
|  | Контроль СОЭ Cube 2х9мл, для работы прибора Автоматический анализатор СОЭ | ESR Control Cube 2x9ml/10436 Контроль СОЭ Cube 2х9мл |
|  | ИХЛ iFlash 1800 iFlash-FT4 (Тест набор для определения FT4) | Набор для определения Т4 свободного. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-TSH (Тест набор для определения TSH) | Набор для определения ТТГ. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-Anti-TPO (Тест набор для определения Anti-TPO) | Набор для определения АтТПО. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-Folate (Тест набор для определения Folate) | Набор для определения Folate 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-Vitamin B12 (Тест набор для определения Vitamin B12) | Набор для определения Vitamin B12 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-HBsAg (Тест набор для определения HBsAg) | Набор для определения HBsAg. 2*50 тестов в наборе. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800 |
|  | iFlash-Anti-HCV (Тест набор для определения Anti-HCV) | Набор для определения Anti-HCV специфические иммуноглобулины классов IgM и IgG вируса гепатита С. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlash-Anti TP (антитела lgG и lgM к вирусу Treponema Palidum 2*50 тестов) | Тест набор для определения Anti-TP, антитела IgG и IgM к вирусу Treponema Pallidum. 2*50 тестов. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlashAnti TP Control положительный 2*2 мл,отрицательный 2*2 мл | Контрольный материал Anti-TP Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | Wash Buffer (Промывочный буфер концентрированный) 1*4*1000 | Промывочный буфер Wash Buffer концентрированный. Упаковка 4х1л. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | Pre-Trigger Solution (Пре-триггерный раствор) 1*4*220 | Пре-триггерный раствор Pre-Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | Trigger Solution (Триггерный раствор) 1*4*220 | Триггерный раствор Trigger Solution. Упаковка 4*220мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | Reaction Vessel (Реакционные кюветы iFlash) 2*1000 | Реакционные кюветы iFlash. Упаковка 2000 штук. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlash immunoassay (мультиконтроль) | Двухуровневый контрольный материал для проведения контроля качества тестов на гормональный статус. Уровень I: 2х3мл, уровень II: 2х3мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlash HBsAg contr | Контрольный материал HBsAg Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlash HCV contr | Контрольный материал Anti-HCV Control, положительный контроль 2х2мл, отрицательный контроль 2х2мл. Для ИХЛ анализатора iFlash 1800. |
|  | iFlash -Cieaning Solution 2*45 мл | iFlash -Cieaning Solution 2*45 мл |
|  | Кардиолипиновый антиген | Кардиолипиновый антиген |
|  | Краска Романовского | Краска Романовского |
|  | Раствор Люголя 50 мл | Раствор Люголя 50 мл |
|  | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов |
|  | Реакив Самсона ,100 мл | Реакив Самсона ,100 мл |
|  | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости | Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости |
|  | Азур краска | Азур краска |
|  | Эозин краска | Эозин краска |
|  | Уксусная кислота ледяная | Уксусная кислота ледяная |
|  | Набор реагентов для диагностики сифилиса контрольная, отрицательная для РСК | Набор реагентов для диагностики сифилиса контрольная, отрицательная для РСК |
|  | Набор реагентов для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК | Набор реагентов для диагностики сифилиса контрольная, положительная для РСК |
|  | Фуксин краска | Фуксин краска |
|  | Глицерин 50 мл | Глицерин 50 мл |
|  | Физ.раствор 0,9% 200,0 мл | Физ.раствор 0,9% 200,0 мл |
|  | Набор для исследования фекалий (метод КАТО) | Набор для исследования фекалий (метод КАТО) |
|  | Урометр для определения удельной плотности мочи | Урометр для определения удельной плотности мочи |
|  | Цилиндры стеклянный градуированный 25, 0 мл | Цилиндры стеклянный градуированный 25, 0 мл |
|  | Стекло предметное HDMED 7107, шлифованная кромка, 2сторонняя матовая полоса, 50шт/уп | Края шлифованные; 2-х сторонняя полоса для записи, силикатное стекло, размер 25х76х1,2 мм |
|  | Стекла покровные в упак 100шт | размер 24х24 мм |
|  | стекло покровное в упак 100 шт | размер 20х20 мм |
|  | Планшетки иммунные на 72 лунки круглодонные ( для микрореакции) | Планшетки иммунные на 72 лунки круглодонные ( для микрореакции) |
|  | Термометр для холодильника | ТС-7-М1 исп.6 (-30+30С) с поверкой для холодильника |
|  | Штативы» мини-мед» на 50 пробирок | Штативы Z-образные с буквенно-цифровой маркировкой гнезд. Изготовлены из полипропилена |
|  | Пробирки лабораторные (конические центрифужные стеклянные градуированные) 10,0 мл | конические центрифужные градуированные стеклянные 10,0 мл |
|  | Программа внешней оценки контроля качества по клинической биохимии,гематология,коагулогия, бактериология RICAS | Программа внешней оценки контроля качества по клинической биохимии,гематология,коагулогия, бактериология RICAS |
|  | Комплект (планшет) для определения группы крови КГК-01 | Комплект принадлежностей для определения группы крови КГК-01 предназначен для оптимизации процедуры забора крови с указанной целью. Комплект состоит из штатива, планшетов и шпателей, выполненных из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного полистирола. Имеется крышка, изготовленная из полипропилена. |
|  | Фильтровальная бумага | Фильтровальная бумага |
|  | Сканер штрих-кода | Сканер штрих-кода |
|  | Наконечники с фильтром 1-200 мкл свободные от ДНК-аз,РНК-аз и ингибиторов | Наконечники для дозаторов с фильтром 10-200 мкл (1000 шт/уп), желтые типа гильсон |
|  | Наконечники без фильтра 1-200 мкл свободные от ДНК-аз,РНК-аз и ингибиторов | Наконечники для дозатора без фильтра 200 мкл (1000 шт/уп), желтые типа гильсон |
|  | AUTION SCREEN тест-полоски(микроальбумин и креатинин) | AUTION SCREEN тест-полоски(микроальбумин и креатинин) |
|  | Экспресс-тест для качественного обнаружения антигена SARS-CoV-2 | Экспресс-тест in vitro для качественного обнаружения антигена SARS-CoV-2 (Ag) Экспресс-тест Panbio COVID-19 Rapid Test Device Nasal. Набор полной комплектации на 25 тестов. |
|  | Микропробирки для ПЦР 0,1млс крышкой в стрипах по 4 шт ст для Rotor-Gene | микропробирки для ПЦР 0,1 мл, в стрипах по 4 шт для амплификатора RotorGene (Strip Tubes and Caps, 0,1 ml). Фирма производитель - nerbe plus. Германия |
|  | Микропробирки для ПЦР 0,2млс крышкой для 36-луночного кольца для Rotor-Gene | Пробирки оптические, прозрачные, однородные, гладкие, тонкостенные, для Rotor-Gene Q MDx 6plex |
|  | Набор реагентов Camomile-E-ТС-ПЦР для транспортировки и хр-ия образцов клинического материала Комплект 2 | Водно-солевой буферный раствор с добавлением консерванта, прозрачная бесцветная жидкость без посторонних включений. В наборе 100 резьбовых пробирок |
|  | ООМ-502Л2-96 Набор реагентов для выд-ия РНК ручным способом | Синтол "ОТ-ПЦР- РВ-SARS-COV-2" Набор для выделения РНК короновируса методом ПЦР "М-Сорб-ООМ-96" для выделения ручным и на автоматизированной станции |
|  | Набор реагентов Camomile-Sars-Cov2-ПЦР для выявления РНК вируса | Набор реагентов «CAMOMILE-COVID19-ПЦР» для выявления РНК вируса SARS-CoV-2 в клиническом материале методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (для амплификации) число определений 96 (для второго этапа) |
|  | Экспресс-тест для обнаружения антигена SARS-CoV-2 | Экспресс-тест для обнаружения антигена SARS-CoV-2 |
|  | Плазма кроличья цитратная сухая. Видовая идентификация стафилококков в реакции плазмокоагуляции. | Плазма кроличья цитратная сухая предназначена для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции упаковка -10 ампул в ампуле 1 мл Производитель микроген |
|  | ГРМ-агар | Агар сухой питательный (СПА): питательная среда для культивирования различных микроорганизмов, таких как: энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки и дрФасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | ГРМ-бульон | Питательная среда предназначена для культивирования различных микроорганизмов, неприхотливых по своим питательным потребностям, таких как энтеробактерии, синегнойная палочка, стафилококки и др.Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | среда Эндо | Среда Эндо - питательная среда для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциация по биохимическому признаку ферментации лактозы (лактозоотрицательные шигеллы от лактозоположительных эшерихий).Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Среда АГВ | Питательная среда Гивенталя–Ведьминой (среда АГВ) предназначена для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам диско–диффузионным методом при проведении бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Стафилококкагар | Питательная среда для выделения стафилококков сухая (Стафилококкагар) предназначена для выделения стафилококков из исследуемого материала при бактериологических исследованиях в клинической и санитарной микробиологии. |
|  | Пептон основной сухой | Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-желтого цвета, гигроскопичный. СОСТАВ: Пептон сухой ферментативный, натрия хлорид, калия нитрат, натрия карбонат, натрия метабисульфит. |
|  | Среда Гисса с глюкозой | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРМ)" (с глюкозой), Предназначена для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации глюкозы. |
|  | Среда Гисса с лактозой | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (с лактозой). Для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации лактозы. |
|  | Среда Гисса с сахарозой | Среда Гисса- ГРМ с сахарозой предназачена для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации сахарозы. |
|  | Среда Гисса с мальтозой | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРМ)"(с мальтозой) |
|  | Среда Гисса с маннитом | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (среда Гисса-ГРМ)" Питательные среды Гисса-ГРМ предназначены для идентификации энтеробактерий по тесту ферментации маннита в санитарной и клинической микробиологии. |
|  | Среда Симмонса | Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий. Представляет собой гомогенный сыпучий порошок желтого цвета. |
|  | Среда Клиглера | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая"(Агар Клиглера-ГРМ)Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по их способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок.Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Среда Кристенсена | Питательная среда, предназначена для дифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия. Представляет собой смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка розового цвета.Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Среда Фенилаланин-агар | Питательная среда Фенилаланин–агар предназначена для дифференциации энтеробактерий по тесту дезаминирования фенилаланина, сухая.Представляет собой смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка светло–желтого цвета. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Тиогликолевая среда | Питательная среда для контроля стерильности лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов с целью выявления возможной их контаминации аэробными и анаэробными бактериями. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Среда Сабуро (агар) | Питательная среда агар Сабуро предназначена для выращивания и подсчета общего числа дрожжевых и плесневых грибов при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств. Агар Сабуро ГРМ представляет собой мелкодисперсный гигроскопичный порошок. |
|  | Среда Сабуро( бульон) | Среда Сабуро для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло–желтого цвета. |
|  | Глюкоза сухая х\ч | Глюкоза безводная представляем собой порошок белого цвета |
|  | CHROMagar Candida Plus | Хромогенная среда для детектирования и дифференциации основных клинических видов Candida на 5000мл |
|  | Флакон со средой для аэробных культур FA | Среда для культивирования аэробов с полимерными смолами в пластиковом флаконе. Предназначена для качественного анализа в ходе аэробного культивирования и восстановления из крови некоторых микроорганизмов (бактерий и дрожжевых грибков). |
|  | Флакон со средой для аэробных культур SP | Среда для культивирования аэробов с полимерными смолами в пластиковом флаконе. Предназначена для качественного анализа в ходе аэробного культивирования и восстановления из крови некоторых микроорганизмов (бактерий и дрожжевых грибков). Может использоваться у пациентов, принимающих антибиотики. |
|  | Агар Мюллера-Хинтон II, Оболенск | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам сухая, Агар Мюллера-Хинтон 2. Представляет собой мелкодисперсный порошок кремового цвета, который получают смешиванием сухих компонентов. Назначение: предназначена для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным |
|  | Метиленовый синий порошок | Метиленовый синий или метиловая, метиленовая синь (сухой порошок) |
|  | Раствор метиленового синего насыщенный | готовый 1 % водный раствор метиленового синего |
|  | Набор красок по Грамму | Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. |
|  | XLD-агар для дифференциации патогенных энтеробактерий | Ксилозо лизиновый дезоксихолатный агар - питательная среда для выделения энтеропатогенных бактерий, особенно из родов Shigella и Salmonella. |
|  | ГНК агар | Питательная среда предназначена для выделения и культивирования гонококка при исследовании инфицированного материала от больных с воспалительными заболеваниями мочеполовых и других органов, а также для культивирования музейных штаммов. Представляет собой гигроскопичный мелкодисперсный порошок светло-серого цвета. |
|  | Среда с малонатом натрия | Питательная среда сухая с малонатом натрия (Малонат агар) предназначена для родовой идентификации энтеробактерий по тесту утилизации малоната натрия. |
|  | Среда Коринебакагар (Бучина) | Предназначена для выделения коринебактерий из инфицированного материала (отделяемого из зева, носа) от больных дифтерией, реконвалесцентов и носителей. Представляет собой гигроскопичный порошок. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Среда Плоскирева | Питательная среда Агар Плоскирева предназначена для выделения Shigella, Salmonella spp. и дифференциации от других колиморфных лактозо-ферментирующих энтеробактерий из клинического материала (фекалии, моча и др.). |
|  | Висмут сульфит агар | Элективная питательная среда для выделения сальмонелл из исследуемого материала в клинической и санитарной микробиологии, научных исследованиях. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | среда Пизу | Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина, сухая. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Хлорид железа водный раствор | Железо хлорное (III) водный раствор |
|  | Ацетатный агар | Питательная среда для идентификации энтеробактерий , сухая. Фасовка в полиэтиленовую банку. |
|  | Бактериофаг дизентерийный поливалентный в (таблетках) | флакон таблетки № 50 |
|  | СИБ Набор № 2 для идентификации энтеробактерий | СИБ выпускают в наборе из 13 тестов: 12 флаконов с СИБ-дисками (СИБ с сорбитом, инозитом, лизином, орнитином, цитратом натрия, малонатом натрия, для определения -галактозидазы, уреазы, фенилаланиндезаминазы (1 флакон-СИБ с фенилаланином, 1 флакон-СИБ с хлоридом железа), сероводорода, для реакции Фогеса -Проскауэра) и 2 пробирки с СИБ-полосками (СИБ для определения оксидазы и индола). СИБ-диски выпускают во флаконах, СИБ-полоски в пробирках в картонной пачке с инструкцией по применению. Набор № 2 обеспечивает проведение 50 анализов. |
|  | Сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная конц.жидкая | Сыворотка противодифтерийная лошадиная очищенная концентрированная жидкая, раствор для инъекций амп. 10000МЕ в комплектес сыв-кой лошадиной очищенной разведенной. 1 упаковка амп.№5 |
|  | Сыворотка лошадиная | Сыворотка нормальная лошадиная Флакон 100 мл |
|  | Сальмонеллезная поливалентная О-сыворотка основных групп (А,В,С,D,E) флакон 2 мл | Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-поливалентные для реакции агглютинации |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-I | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-II | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-IV | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-V | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-VI | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-VII | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-VIII | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-IX | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-XII | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная диагностическая сыворотка типовая моновалентная О-Vi | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-i | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-d | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-g | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-m | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-1,2 | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-a | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка Н-b | Сальмонеллезная моновалентная сыворотка |
|  | Сыворотка поливалентная Shigellaflexneri | Сыворотка поливалентная |
|  | Сыворотка поливалентная Shigellasonnei | Сыворотка поливалентная |
|  | Сыворотка поливалентная Shigella newcastle | Сыворотка поливалентная |
|  | Сыворотка шигеллезная поливалентная Shigellaflexneri I, II, III, IV, V, VI Shigellasonnei (комплект № 2/1 исполнение 2 (сухая) 5 флаконов по 1,0 мл) | ампул сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная типовая к Shigellafleksneri I (комплект № 11/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | 1 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная типовая к Shigellafleksneri II (комплект № 12/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | 1 флакон сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная типовая к Shigellafleksneri III (комплект № 12/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | флакон сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная типовая к Shigellafleksneri IV (комплект № 12/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | флакон сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная типовая к Shigellafleksneri V (комплект № 12/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | флакон сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная моновалентная групповая к Shigellaflexneri антигену 3,4 (комплект № 18/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | 1 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная моновалентная групповая к Shigellaflexneri антигену 6 (комплект № 18/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 мл) | 1 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка шигеллезная моновалентная групповая к Shigellaflexneri антигену 7,8 (комплект № 19/2 исполнение 1 (сухая) 1 флакон по 2,0 м) | 1 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка Shigellasonnei лентная типовая I | 2 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Сыворотка Shigella newcastle моновалентная типовая Vi | 3 ампула сухой иммунной сыворотки, содержащей агглютины |
|  | Диски для тестирования на оксидазную активность (Oxidase Discs)(флакон-50шт) | Диски для тестирования на оксидазную активность (Oxidase Discs), 50 шт/флак. Используются для дифференциации представителей родов Neisseria, Alcaligenes, Aeromonas, Vibrio, Campylobacter и Pseudomonas (обладают оксидазной активностью) от энтеробактерий (оксидазоотрицательные). |
|  | Полоски для теста на образование индола Реактив Ковача (1фл.х25полосок) | Стерильные бумажные диагностические полоски, размером 70х5 мм, пропитанные реактивом Ковача, для обнаружения продуцирующих индол микроорганизмов. В упаковке по 25 полосок однокрастного применения. |
|  | СИБ Набор № 5 для идентификации коринебактерий | Система индикаторная бумажная для идентификации коринебактерий дифтерии. Состоит из 4х тестов, позволяющих определить утилизацию глюкозы, сахарозы, наличие уреазной и амилазной активности. В виде СИБ-полосок в пробирках или СИБ-дисков во флаконах по 50 на 50 анализов соответственно.Представляют собой хроматографическую бумагу, содержащую определенные количества субстрата в сочетании с соответствующим индикатором. |
|  | Диски с оптохином | Диски с антибиотиками предназначены для определения и оценки чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом (флакон - 100 шт) |
|  | Диски с желчью | флакон - 100 шт |
|  | Диски с пенициллином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с ампициллином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с гентамицинном | флакон - 100 шт |
|  | Диски с амоксициллином | флакон- 100 шт |
|  | Диски с амикацинном | флакон - 100 шт |
|  | Диски с тетрациклином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефазолином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефалексином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с вентимоксом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефтриаксоном (цеф 3) | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефоперазоном | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефатаксимом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с левофлосацином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с офлоксацином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с ципрофлоксацином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефуроксимом | флакон- 100 шт |
|  | Диски с цефтазидимом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с эритромицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с азитромицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с пиперациллин | флакон - 100 шт |
|  | Диски с эртапинемом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с меропинемом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с фурагином | флакон- 100 шт |
|  | Диски с ванкомицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с метронидазол | флакон - 100 шт |
|  | Диски с клатримазолом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с нистатином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с амфотерицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с флуконозолом | флакон - 100 шт |
|  | Диски с тобромицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с линкомицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с цефипимом (цеф 4) | флакон - 100 шт |
|  | Диски с кларитромицином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с моксифлоксацином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с имепеномом | флакон - 100 шт |
|  | Дискис левомецитином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с нитрофурантоином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с мупироцином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с ретапамулином | флакон - 100 шт |
|  | Диски с мецитиллином | флакон - 100 шт |
|  | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, тип 32 (Pos BP Combo Panel Type 32) | Реагенты на Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus 81016-152 |
|  | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 46 (NEG BP Combo 46) | Реагенты на Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus 81016-162 |
|  | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамотрицательных микроорганизмов, тип 42 (NEGCB Combo 42) | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus |
|  | Панели брейкпойнт комбинированные для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам грамположительных микроорганизмов, тип 28 (PBC28) | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus |
|  | Крышки для панелей / LIDS, TRAY - W/A | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus В1018-18 |
|  | Насадки для переноса суспензии для обычных панелей (Іпоculator-D Set) | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1013-4 |
|  | Peагент Пептидазы (Peptidase Reagen), 1x30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1012-30B |
|  | Альфа Нафтол (Alpha Naphthol Reagent), 1x1.5 г | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus В1010-42А |
|  | Хлорид железа (Ferric Chloride Reagent), 1x30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus В1010-48А |
|  | Peагент Ковача (Kovac's Reagent), 1x30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1010-41A |
|  | Диметил- Альфанафтиламин (N-N-Dimethyl Reagent-Alphanaphthylamine), 1х30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1010-45A |
|  | Гидроксид Калия (Potassium Hydroxide Reagent), 1х30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1010-43A |
|  | Сульфаниловая кислота (Sulfanilic Acid Reagent), 1х30мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1010-44A |
|  | Минеральное масло (Mineral Oil), 1х250мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus В1010-40 |
|  | Система для инокуляции PROMPT (Prompt™** Inoculation System) | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1026-10D |
|  | Вода для посева (Inoculum Water), 1х3мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus В1015-2 |
|  | Вода для посева с плюроном (Inoculum Water with Pluronic-D), 1х25мл | На Анализатор автоматический бактериологический MicroScan WalkAway 40/ 96 Plus B1015-7 |
|  | термоидикатор ТИД-180 (сухожаровой шкаф) | Химические индикаторы для контроля паровой и воздушной стерилизации. |
|  | термоидикатор ТИД-121 | Химические индикаторы для контроля паровой и воздушной стерилизации. |
|  | Лента липкая для паровой стерилизации с индикатором 20мм*50м | Лента с индикаторами-свидетелями для фиксации упакованных для стерилизации медицинских изделий ИЛГС. |
|  | Термоиндикаторные таблетки для контроля стерилизации питательных сред ( t 112 С) 0.5 атм | Термоиндикаторы для контроля паровой стерилизации в капсулах ТИП-112 № 500-индикаторы предназначены для оперативного контроля условия стерилизации медицинских изделий в паровых и воздушных стерилизаторах, зарегистрированных в Республике Казахстан и разрешенных в установленном порядке к применению в ЛПУ. |
|  | Термоиндикаторные таблетки длч контроля стерилизации сухожарового шкафа ( t 180 C) | Термоиндикаторы для контроля паровой стерилизации в капсулах ТИП-180 № 500-индикаторы предназначены для оперативного контроля условия стерилизации медицинских изделий в паровых и воздушных стерилизаторах, зарегистрированных в Республике Казахстан и разрешенных в установленном порядке к применению в ЛПУ. |
|  | Крафт бумага 103*107 | крафт бумага в листах размер 103*107мл |
|  | Пергамент | Пергамент - упаковочный материал, выдерживающий необходимые для стерилизации температурный нагрузки и не теряющий прочность при обработке паром. Размер 420*700 |
|  | Ватные палочки деревянные (уп 100шт) | Длина 7 см Диаметр 4 мм Материал дерево +хлопок |
|  | Ватный тампон аппликатор (уп 100шт) | Длина 15 см Диаметр 4 мм Материал дерево +хлопок |
|  | Бромкрезоловый пурпурный | применяется в составе питательных сред (сухая) |
|  | Пипетка Пастера стерильная | на 3 мл ПЭ стерильная, без градуировки, с капиллярным носиком, индивидуальная упаковка, длина 144 мм |
|  | Чашки Петри стеклянные 100х20 мм с крышкой | Изготовлена из стекла, нестерильная. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Наружный диаметр основания: 100 ± 2,0 мм; Наружный диаметр крышки: 110 ± 2,0 мм; Высота основания: 20 ± 2,0 мм; Высота крышки: 18 ± 2,0 мм; Толщина стенки: 2 мм. |
|  | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3 | Габаритный диаметр, мм-190 (± 5); габаритная высота, мм - 140 (± 10); условный объем, д³- 3. |
|  | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-9 | Габаритный диаметр, мм-290 (± 5); габаритная высота, мм - 160 (± 10); условный объем, д³- 9. |
|  | Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-12 | Габаритный диаметр, мм-340 (± 5)); габаритная высота, мм - 160 (± 10); условный объем, д³- 12. |
|  | Шприц с иглой одноразовый инъекционный объемом 2,0 см.куб. (мл) | С иглой одноразовый инъекционный объемом 2,0 см.куб. (мл) |
|  | Петля бактериологическая нихромавая № 2 | Петля микробиологическая нихромовая (упк 5 шт) |
|  | Петля бактериологическая нихромовая № 3 | Петля микробиологическая нихромовая (упк 5 шт) |
|  | ДЕРЖАТЕЛЬ ЦАНГОВЫЙ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПЕТЕЛЬ | Общая длина 200 мм, Изготовлен из нержавеющей стали, рукоятка — из пластика. Предназначен для закрепления и смены петель микробиологических |
|  | Стандарты мутности МакФарланда, в наборе по 1 пробирке по 0.5,1,2,3 и 4 ед. (ФСЗ 2009/03610) | Стандарты мутности МакФарлайна представляют собой набор пробирок с увеличивающейся концентрацией сульфата бария. Мутность суспензии, образованной белым преципитатом сульфата бария, является величиной, соответствующей определённой концентрации бактериальной суспензии. Набор содержит 5 пробирок (по одной пробирке каждого стандарта МакФарланда: 0.5, 1, 2, 3 и 4 ед.) |
|  | Тест полоски для определения рН | Интервал измерения рН 0-12 |
|  | Диэлектрический коврик | Коврик диэлектрический 75х75 см толщина 7 мм |
|  | Пробка резиновая конусная d 16 мм | Пробка резиновая конусная для стеклянных пробирок диаметром 16мм.(упаковка 500 шт) |
|  | Кастрюля алюминевая 1 литр | Кастрюля алюминевая для приготовления питательных сред |
|  | Кастрюля алюминевая 2 литра | Кастрюля алюминевая для приготовления питательных сред |
|  | Лоток металлический эмалированный | Лоток металлический эмалированный 27см *32см |
|  | Лоток металлический эмалированный | Лоток металлический эмалированный 40см *40см |
|  | Контейнер медицинский КМ-ТР.5. П - НТМ-2000 | Предназначен для транспортировки до 108 пробирок высотой до 175 мм, диаметром до 16 мм. |